## dati
Documento tecnico per l’attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilità ambientale e resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico – RIC
Allegato A Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti Aggiornamento del 27/07/2020
DATI GENERALI
Tipo di intervento |  | restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
superficie utile |  | 0 | m2 | campi da inserire
di cui residenziale |  |  | m2 | minimo per poter includere la misura nel computo
di cui altre destinazioni d'uso |  |  | m2 | campo/valore calcolato
MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLE EMISSIONI
1. Soluzioni a elevate prestazioni energetiche
Edificio di progetto
Consumi energetici per vettore
Qualora l'edificio sia allacciao al teleriscaldamento, selezionare il sistema cui è allacciato
gas naturale |  |  | kWh/anno
GPL |  |  | kWh/anno
Gasolio |  |  | kWh/anno
Energia Elettrica da rete |  |  | kWh/anno
Teleriscaldamento |  |  | kWh/anno
Teleraffrescamento |  |  | kWh/anno
Biomasse |  |  | kWh/anno
Edificio di riferimento (da completare solo in caso di interventi su edificio esistente)
Consumi energetici per vettore
gas naturale |  |  | kWh/anno
GPL |  |  | kWh/anno
Gasolio |  |  | kWh/anno
Energia Elettrica da rete |  |  | kWh/anno
Teleriscaldamento |  |  | kWh/anno
Teleraffrescamento |  |  | kWh/anno
Biomasse |  |  | kWh/anno
restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
Emissioni specifiche di CO2eq edificio di progetto |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | KgCO2eq/anno
Emissioni di CO2 edificio di riferimento |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | KgCO2eq/anno
riduzione delle emissioni rispetto all'edificio di riferimento |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | KgCO2eq/anno
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Emissioni di CO2eq edificio di progetto |  |  | kg CO2eq/m2 anno |  | KgCO2eq/anno
2.Dotazione di superfici e coperture verdi
superficie totale del sito |  |  | m2
superficie minima di riferimento per area verde totale del sito | 0 |  | m2
superficie totale a verde esistente e di progetto |  |  | m2
n.alberi piantumati
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | NO
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
3. Recupero delle acque meteoriche
volume annuo di acqua meteorica recuperata |  |  | m3
riduzione delle emissioni conseguita |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
4. Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard |  |  | m3/anno
Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto |  |  | m3/anno
Risparmio idrico - valore minimo di riferimento | 0 |  | m3/anno
Risparmio idrico - valore di progetto |  | 0 | m3/anno
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | NO
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
5.Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
l'intervento rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, per la parte riferita a materiali con contenuto riciclato o di recupero? ( DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’)
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | 0
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
6.Realizzazione di superfici esterne che riducono l’effetto ‘isola di calore’
area totale aree pavimentate | T |  | m2
area pavimentata ombreggiata da alberi | S |  | m2
area esterna ombreggiata da impianti solari | E |  | m2
area esterna ombreggiata da strutture architettoniche con SRI >=30 | A |  | m2
aree pavimentate con SRI >=30 |  |  | m3
area con elementi grigliati permeabile per almeno il 50% | O |  | m2
area totale schermata |  | 0 | m2
area minima schermata | 0 |  | m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento |  |  | kwh/m2
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | NO
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
7.Realizzazione di coperture che riducono l’effetto ‘isola di calore’
superficie totale di copertura al netto delle parti utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari; |  |  | m2
superficie di copertura che rispetta il requisiti relativi a riflettanza e superficie a verde - valore di progetto |  |  | m2
valore di riferimento - minimo sup di copertura che rispetta i requisiti | 0 |  | m2
fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento |  |  | Kwh/m2
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | NO
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
8.Dotazione di spazi idonei per il parcheggio di biciclette e installazione di punti ricarica per veicoli elettrici
Parte da compilare solo per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
8.a)L'intervento è soggetto all'obbligo di una dotazione minima di parcheggi privati? (sono esclusi dall'obbligo di dotazione minima esclusivamente gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione volti alla realizzazione di nuove funzioni urbane commerciali rientranti nel comma 3 dell'Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole)
Parte da compilare solo se si è risposto "sì" alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento soggetto all'obbligo di dotazione minima di parcheggi
volume costruito (m3) |  |  | m3
dotazione minima di parcheggi privati | 0 |  | m2
Superficie di totale di parcheggi privati (m2) |  |  | m2
Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) |  |  | m2
n. posti-auto di progetto |  |  | n.
n. punti di ricarica installati |  |  | n.
Parte da compilare solo se si è risposto "no"alla domanda 8.a) , cioè se trattasi di intervento non soggetto all'obbligo di dotazione minima di parcheggi (cioè rientrante nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole)
Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici?
Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) |  |  | m2
La misura viene considerata nel computo delle emissioni?
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
Parte da compilare solo per interventi di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
Il progetto prevede aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati?
Posti auto esistenti
Superficie aggiuntiva destinata alle biciclette (m2)
n. punti di ricarica eventualmente già presenti (prima dell'esecuzione dell'intervento)
n. nuovi punti di ricarica installati
la misura viene considerata nel computo delle emissioni? |  | no
riduzione delle emissioni conseguita |  | 0 | kg CO2eq/m2 anno | 0 | KgCO2eq/anno
SINTESI
RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Riduzione delle emissioni conseguita (somma esiti misure da 1 a 8) - Totale (valore annuo) |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | kg CO2eq/ anno
Obiettivo di riduzione (15% rispetto alle emissioni dell'edificio di riferimento) (valore annuo) |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | kg CO2eq/ anno
L'intervento rispetta i requisiti di cui all'Art.10 del Piano delle Regole del PGT? |  | #DIV/0!
Emissioni annue residue |  | #DIV/0! | kg CO2eq/m2 anno | #DIV/0! | kg CO2eq/ anno
Emissioni complessive da monetizzare (totale ) |  | #DIV/0! | ton CO2eq/m2 | #DIV/0! | ton CO2eq | n.anni per compensazione | 50
L'intervento da diritto agli incentivi previsti dall'Art.10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole? |  | #DIV/0!
NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Emissioni residue (valore annuo) |  |  | kg CO2eq/m2 anno |  | kg CO2eq/ anno
Emissioni complessive da monetizzare (totale ) |  |  | ton CO2eq/m2 |  | ton CO2eq

## misura1 (hidden)
MISURA 1 | 1 |  | Soluzioni a elevate prestazioni energetiche | Emissioni di CO2 edificio di riferimento | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno
|  |  |  | Emissioni di CO2 edificio di progetto | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno
Emissioni
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/ anno
Emissioni evitate/m2 |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno |  |  |  | gas naturale | 0.1998 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | GPL | 0.2254 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Gasolio | 0.2642 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Energia Elettrica | 0.4332 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Teleriscaldamento | 0 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Teleraffrescamento | 0.1688 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Biomasse | 0 | kgCO2eq/kwh
[7 empty] | Sistema Milano Est |  | 0.164
[7 empty] | Sistema Milano Ovest |  | 0.059
[7 empty] | Sistema Milano Nord |  | 0.149
[7 empty] | Fattore di emissione TLR da utilizzare |  | 0
[7 empty] | Sistema Milano Est |  | 0
[7 empty] | Sistema Milano Ovest |  | 0
[7 empty] | Sistema Milano Nord |  | 0

## misura2 (hidden)
Misura | 2 |  | Dotazione di aree a verde |  | area verde totale del sito | 0 | m2
[5 empty] | area verde minima di riferimento | 0 | m2
[5 empty] | n.alberi piantumati | 0
Emissioni evitate |  | 0 | kg/ anno |  | Fattore di emissione superficie a verde | 6 | kg/m2 anno
[5 empty] | Fattore di emissione medio albero | 50 | Kg/albero anno
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | NO

## misura3 (hidden)
MISURA | 3 |  | Recupero delle acque meteoriche | volume annuo di acqua meteorica recuperata | 0 | m3
Emissioni evitate |  | 0 | kg/anno | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno | consumo specifico approvvigionamento idropotabile | 0.39 | Kwh/m3

## misura4 (hidden)
Misura | 4 |  | Dotazione di dispositivi per il risparmio idrico |  | Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori standard di cui alla tabella 1 per residenziale e tabella 2 per non residenziale | 0 | m3/anno
[8 empty] | Apparecchiature per edifici residenziali | Valori di riferimento
[5 empty] | Consumo di acqua stimato sulla base di elenco apparecchiature e accessori di progetto | 0 | m3/anno | WC residenziali | 6 litri per flusso
[8 empty] | Rubinetti di lavabi residenziali | 8,5 l/minuto
[5 empty] | Risparmio idrico - valore minimo di riferimento | 0 | m3/anno | Lavelli cucina | 8,5 l/minuto
[8 empty] | Doccia residenziale | 9,5 l/minuto
[5 empty] | Risparmio idrico - valore di progetto | 0 | m3/anno
Tabella 2
[8 empty] | Apparecchiature per edifici non residenziali | Valori di riferimento
[8 empty] | WC commerciali | 6 litri per flusso
Emissioni evitate |  | 0 | kg/anno |  | consumo specifico approvvigionamento idropotabile | 0.39 | kWh/m3 | Rubinetti di lavabi commerciali | 8,5 l/minuto per hotel e ospedali
[5 empty] | consumo specifico fognatura e depurazione | 0.33 | kWh/m3 |  | 2 l/minuto per le altre destinazioni
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg/m2 anno
[5 empty] | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | NO

## misura5 (hidden)
Misura | 5 |  | Ricorso a materiali da costruzione con contenuto di recupero o riciclato
Il progetto rispetta quanto previsto dal DM 11 ottobre 2017 , allegato 2, par. 2.4.1.2 ‘Materia recuperata o riciclata’? |  |  | 0 | riduzione | 5%
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno

## Misura6 (hidden)
MISURA | 6 |  | Effetto isola di calore: superifici esterne |  | area del sito che rispetta i requisiti di riflettanza e ombreggiamento | 0 | m2
[5 empty] | Area minima di riferimento | 0 | m2
[5 empty] | diminuzione dei consumi per raffrescamento | 0 | kWh
[5 empty] | COP rif | 3
[5 empty] | fabbisogno specifico di energia termica per raffrescamento | 0 | kWh/m2
Emissioni evitate |  | 0 | kg CO2/ anno |  | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | NO

## Misura7 (hidden)
INDICATORE | 7 |  | Effetto isola di calore: coperture |  | area che rispetta il requisito - valore di progetto | 0 | m2
[5 empty] | valore minimo di riferimento | 0 | m2
[5 empty] | diminuzione dei consumi per raffrescamento | 0 | Kwh
[5 empty] | fabbisogno specifico di energia termica dell'involucro per raffrescamento | 0 | kWh/m2
[5 empty] | COP di riferimento | 3
Emissioni evitate |  | 0 | kg/anno |  | Fattore di emissione | 0.4332 | kg/kWh
Emissioni evitate |  | #DIV/0! | kg CO2/m2 anno
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  |  |  | NO

## misura8 (hidden)
Misura n.8 |  | 8
Nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzioni | [7 empty] | Fattore di emissione |  | 204 | g/km-veicolo
[8 empty] | occupazione media veicolo |  | 1.2 | persone/veicolo
Interventi soggetti all'obbligo di dotazione di spazi privati (cioè che non rientrano nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole (interventi per i quali non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi privati) |  | 0 | [5 empty] | sup media posto bici |  | 4 | m2
[8 empty] | percorrenza media sostituita |  | 8 | km
[8 empty] | n. giorni utilizzo anno (bici) |  | 250
volume costruito (m3) |  | 0 | m3 |  |  |  |  | n. spostamenti/giorno |  | 2
dotazione minima di parcheggi privati |  | 0 | m2 |  |  |  |  | n.posti bici in nuova nuova costruz |  | 0
Superficie di totale di parcheggi privati (m2) |  | 0 | m2 |  |  |  |  | soglia accesso bici |  | 15%
Superficie di parcheggi destinata alle biciclette (m2) |  | 0 | m2 |  |  |  |  | spostamento da auto a bici |  | 5%
n. posti-auto di progetto |  | 0 | n.
[8 empty] | soglia punti di ricarica |  | 50%
n. punti di ricarica installati |  | 0 | n. |  |  |  |  | detrazione punti di ricarica |  | 5%
[8 empty] | numero sogliapunti di ricarica |  | 0
L'azione presenta i requisiti minimi per poter essere considerata nel computo delle emissioni evitate? |  | no
Area totale di parcheggi privati >=500 m2 |  | n.a. | 0
Area totale di parcheggi privati <500 m2 |  | si | 0
Emissioni evitate bici | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno |  |  | requisito bici | no | 0
Emissioni evitate punti di ricarica | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno |  |  | requisito punti ricarica | no | 0
interventi per i quali non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi privati (rientranti nel comma 3 dell’Art.31 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole) |  | si
Il progetto prevede spazi privati di sosta destinati a veicoli motorizzati (ivi inclusi i veicoli elettrici)? |  | 0
Superficie di parcheggi destinata alle biciclette |  | 0 | m2 | posti bici | 0 |  | requisito base | no | 0
Emissioni evitate bici | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno
Totale emissioni evitate per nuove costruzioni | 0 | KgCO2eq/anno | 0 | KgCO2eq/m2*anno
Per le nuove edificazioni l'indicatore viene considerato? |  | no
Restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
Il progetto prevede aree di sosta private aggiuntive per veicoli motorizzati? |  | 0
Posti auto esistenti |  | 0 | n.
Superficie aggiuntiva destinata alle biciclette (m2) |  | 0 | m2 | n.posti bici |  | 0
n. nuovi punti di ricarica installati |  | 0 | n.
n. punti di ricarica presenti in precedenza |  | 0 | n.
emissioni evitate bici | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno
emissioni evitate ricarica elettrica | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno |  |  | 0 |  | soglia punti di ricarica
Per gli edifici esistenti l'indicatore viene considerato? |  | no
Totale emissioni evitate per costruzioni esistenti | 0 | KgCO2eq/anno | #DIV/0! | KgCO2eq/m2*anno
L'INDICATORE 8 RIENTRA NEL COMPUTO? |  | no

## dropdownmenus (hidden)
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
si
no
Sistema Milano Est
Sistema Milano Ovest
Sistema Milano Nord